**Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:**

1. Вход (выход) в здание-имеется в наличии тактильная и контрастная маркировка крайних ступеней лестницы, стационарный пандус.
2. В коридоре имеется тактильная мнемосхема 470х610 мм с шрифтом Брайля.
3. Перед входом в здание – кнопка вызова персонала «Эконом» на табличке 200х200 мм с шрифтом Брайля .

**№1. Пути движения к объекту и прилегающие территории**





**№2. Входная группа**

** **

**№3. Средства информации на объекте**

** **