Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

- Вход (выход) в здание-имеется в наличии тактильная и контрастная маркировка крайних ступеней лестницы, стационарный пандус.

- В коридоре   имеется тактильная мнемосхема 470х610 мм с шрифтом Брайля.

- Перед входом в здание  – кнопка вызова персонала «Эконом» на табличке 200х200 мм с шрифтом Брайля .

№1. Пути движения к объекту и прилегающие территории

№2.  Входная группа

№3. Средства информации на объекте